济南市槐荫区应急管理局2026年4月行政执法结果公示

（截至4月29日）

| 执法机关：槐荫区应急管理局 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 行政执法事项名称 | 执法类别 | 行政执法决定书文号 | 行政执法相对人名称 | 违法事实 | 执法依据 | 执法日期 |
| - 1 | 危险化学品经营许可 | 行政许可 | 37010413202600017 | 济南佳龙油漆有限公司 | 无 | 《危险化学品经营许可证管理办法》 | 2026年4月8日 |
| - 2 | 危险化学品经营许可 | 行政许可 | 37010413202600018 | 济南吉祥石油化工有限公司 | 无 | 《危险化学品经营许可证管理办法》 | 2026年4月15日 |
| - 3 | 危险化学品经营许可 | 行政许可 | 37010413202600019 | - 中国石化销售股份有限公司山东济南第十一加油站 | 无 | 《危险化学品经营许可证管理办法》 | 2026年4月21日 |
| - 4 | 危险化学品经营许可 | 行政许可 | 37010413202600020 | - 中国石化销售股份有限公司山东济南第三十八加油站 | 无 | 《危险化学品经营许可证管理办法》 | 2026年4月21日 |
| - 5 | 危险化学品经营许可 | 行政许可 | 37010413202600021 | - 中国石化销售股份有限公司 - 山东济南第五十五加油站 | 无 | 《危险化学品经营许可证管理办法》 | 2026年4月23日 |
| - 6 | 执法检查 | 行政执法 | (鲁济槐)应急检记〔2026〕9号 | 济南弘阳商业管理有限公司 | 1.一楼南侧强电间配电箱缺少“当心触电”警示标志；2.配电箱门无跨接线；3.配电箱内裸露线头未包扎处理；4.配电箱空气开关相间灭弧板缺失。 | 《中华人民共和国安全生产法》 | 2026 年4月15日 |
| - 7 | 执法检查 | 行政执法 | (鲁济槐)应急检记〔2026〕10号 | 山东银座置业有限公司振兴街购物中心 | 1.应急预案需及时更新（主要负责人更换）；2.配电箱内排线采用缠绕方式连接；3.配电箱警示标识需及时更新，建议按照GB2894-2025进行更新；4.冷库内开装置未见操作标识。 | 《中华人民共和国安全生产法》 | 2026年4月23日 |
| - 8 | 执法案件 | 行政处罚 | (鲁济槐)应急立〔2026〕2号 | 济南康泺源商贸有限公司 | 未取得危险化学品安全生产许可证擅自生产 | 《中华人民共和国安全生产法》 | 2026年4月14日 |

注明：应急管理局本月行政强制、行政征收、行政给付、行政确认、行政裁决无执法行为。